Учебный план

ДПП ПК «Радиоизмерения»

Продолжительность обучения: 40 академических часов.

| № п/п | Наименование модулей и тем программы | Распределение часов (количество академических часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекционные занятия | Лабораторные работы | Практические занятия, семинары | Самостоятельная работа | Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации/ часы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общие вопросы радиоизмерений | 1,5 | — | — | — | — | 1,5 |
| 2 | Основные параметры и измерение простейших периодических сигналов | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 3 | Основы спектрального анализа. Основные параметры последовательностей прямоугольных импульсов и их измерение | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 4 | Принцип действия, структурные схемы генераторов сигналов. Классификация модулированных сигналов. Основные параметры амплитудно-модулированных сигналов и их измерение | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 5 | Амплитудная характеристика устройства. Нелинейные искажения сигналов. Принцип действия, структурные схемы измерителей нелинейных искажений | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 6 | Классификация электрических фильтров. Амплитудно-частотная характеристика. Принцип действия, структурная схема измерителя амплитудно- частотной характеристики | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 7 | Фазочастотная характеристика. Принцип действия, структурные схемы измерителей фазового сдвига | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| 8 | Принцип действия, структурные схемы измерителей частоты. Измерение параметров элементов электрических цепей | 2,5 | 2 | 1 | — | — | 5,5 |
| ИТОГО (академических часов) |  | 19 | 14 | 7 | — | — | 40 |